## 封-1 招标工程量清单
|  | 装饰工程 |  | 工程 | 封-1
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 工程造价 咨 询 人：
| (单位盖章) |  |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 审 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程工程量清单汇总表
表-04
单位工程工程量清单汇总表
工程名称：装饰工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | A建筑工程
1.2 | 安装工程
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费
4 | 规费
5 | 税金
投标报价合计=1+2+3+4+5
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：装饰工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目
2.1 | 其中：安全文明施工费
2.2 | 建设工程竣工档案编制费
措施项目费合计=1+2

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| A | 建筑工程
1 | 011501012002 | 蒸包柜台定制 | [项目特征] 1.台柜规格:详见施工设计图 2.材料种类、规格:白色人造石面层+浅色木纹免漆板 3.五金种类、规格:满足施工设计规范要求 4.防护材料种类:根据图纸设计综合考虑 5.油漆品种、刷漆遍数:根据图纸设计综合考虑 [工作内容] 1.台柜制作、运输、安装(安放) 2.刷防护材料、油漆 3.五金件安装 | m | 2.71
2 | 011501012001 | 点餐台定制 | [项目特征] 1.台柜规格:详见施工设计图 2.材料种类、规格:白色人造石面层+浅色木纹免漆板 3.五金种类、规格:满足施工设计规范要求 4.防护材料种类:根据图纸设计综合考虑 5.油漆品种、刷漆遍数:根据图纸设计综合考虑 [工作内容] 1.台柜制作、运输、安装(安放) 2.刷防护材料、油漆 3.五金件安装 | m | 3.96
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 011507001001 | 药膳居灯箱牌匾 | [项目特征] 1.箱体规格:6150×900 2.基层材料种类:定制灯箱+牌匾 3.面层材料种类:饰面浅色木纹竹木纤维格栅板 4.其他:内嵌LED灯条 [工作内容] 1.基层安装 2.箱体及支架制作、运输、安装 3.面层制作、安装 4.刷防护材料、油漆 | m2 | 5.53
4 | 011508004001 | 古铜色不锈钢精工字 | [项目特征] 1.镌字材料品种、颜色:古铜色不锈钢精工字 2.字体规格:详见施工图设计要求 [工作内容] 1.字制作、运输、安装 2.刷油漆 | 个 | 12
5 | 011207001001 | 墙面浅色木纹免漆板 | [项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 2.面层材料品种、规格、颜色:浅色木纹免漆板 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 | m2 | 18.26
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 011501012003 | 药膳居柜台定制 | [项目特征] 1.台柜规格:详见施工设计图 2.材料种类、规格:白色人造石面层+浅色木纹免漆板 3.五金种类、规格:满足施工设计规范要求 4.防护材料种类:根据图纸设计综合考虑 5.油漆品种、刷漆遍数:根据图纸设计综合考虑 [工作内容] 1.台柜制作、运输、安装(安放) 2.刷防护材料、油漆 3.五金件安装 | m | 3.18
7 | 01B001 | 宣传挂画 | [项目特征] 1.规格:详见施工图设计 2.材质:根据建设单位需求定制 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.运输 | 幅 | 1
8 | 011105006001 | 古铜色不锈钢踢脚 | [项目特征] 1.踢脚线高度:100mm 2.面层材料品种、规格、颜色:古铜色不锈钢踢脚 [工作内容] 1.基层清理 2.面层铺贴 3.材料运输 | m | 10.78
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
9 | 011502001001 | 古铜色不锈钢卡条 | [项目特征] 1.线条材料品种、规格、颜色:古铜色不锈钢卡条 [工作内容] 1.线条制作、安装 2.刷防护材料 | m | 10.73
10 | 010801001001 | 成品木质套装门 | [项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:详见施工图设计要求 2.材质:成品木质门 [工作内容] 1.门安装 2.玻璃安装 3.五金安装 | 樘 | 2
11 | 011207001002 | 墙面木纹防火板 | [项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:纵向40×80×5镀锌矩管@1000mm 横向40×40×4镀锌矩管@800mm 2.面层材料品种、规格、颜色:浅色木纹防火板 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 | m2 | 31.42
安装工程
1 | 030404036001 | 电表 | [项目特征] 1.名称:单相电度表 [工作内容] 1.安装 2.接线 | 个 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 030412001001 | LED可调节角度射灯 | [项目特征] 1.名称:LED可调节角度射灯 2.规格:白色 7W 4000K [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 5
3 | 030411001001 | 电气配管 JDG20 | [项目特征] 1.名称:电气配管 JDG20 2.规格:JDG20 3.敷设方式:暗敷 4.接地要求:详设计 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地 | m | 10.33
4 | 030411004001 | 管内穿线WDZC-BYJ-2.5 | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZC-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:综合考虑 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 30.99
5 | 030412001002 | 成品LED灯带 | [项目特征] 1.名称:成品LED灯带 2.规格:白色 7W 4000K [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 25
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 030404035001 | 五孔插座 | [项目特征] 1.名称:五孔普通插座(安全型) 2.材质:详设计 3.规格:250V,10A 4.安装方式:详设计 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 1
7 | 030404035002 | 五孔插座（M) | [项目特征] 1.名称:五孔普通插座(安全型) 2.材质:详设计 3.规格:250V,10A 4.安装方式:详设计 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 11
8 | 030404035003 | 单相五孔地插 （防水安全型） | [项目特征] 1.名称:单相五孔地插 （防水安全型） 2.规格:86型,250V,10A [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 2
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
9 | 031001006001 | UPVC排水管DN50 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC DN50 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 | m | 20.5
10 | 011615001001 | 开孔DN50 | [项目特征] 1.部位:楼板 2.洞尺寸:DN50 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 个 | 1
11 | 031001006002 | PPR管DN15 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR DN25 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 6.警示带铺设 | m | 6.2
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
12 | 031003013001 | 水表DN15 | [项目特征] 1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:DN15 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:1个闸阀DN15 [工作内容] 1.组装 | 组 | 1
13 | 031003001001 | 角阀DN15 | [项目特征] 1.类型:角阀 2.规格、压力等级:DN15 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 1
14 | 031004014001 | 地漏DN50 | [项目特征] 1.型号、规格:DN50 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1
本页小计
合 计

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
本页小计
合 计

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 011707B16001 | 组织措施费
2 | 011707001001 | 安全文明施工费
3 | 011707B15001 | 建设工程竣工档案编制费
合 计
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费
2.2 | 附加税 | 增值税
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计